Załącznik nr 2 B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zlew dwukomorowy bez ociekacza – łącznie 4 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – dwukomorowy bez ociekacza | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - mikrolen | TAK |  |
| 4 | Wymiar zewnętrzny – (szer./dł./gł.) 50cm x 50cm x 21cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – 25x40x21 (+/-5%); 15x40x19 (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 6 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 7 | Syfon – 2 x 3,5” z przelewem | TAK |  |
| 8 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca |  |  |

Uwaga!

maksymalny wymiar zewnętrzny 60cm

do zabudowy w szafce szer. 60cm

Rysunek poglądowy

Zlew jednokomorowy - gospodarczy – łącznie 1szt.

(inaczej: komora gospodarcza)

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Sposób montażu – podwieszany | TAK |  |
| 3 | Typ – 1 komora | TAK |  |
| 4 | Wykończenie - gładkie | TAK |  |
| 5 | Grubość stali – 0,9 mm | TAK |  |
| 6 | Rozmiar zewnętrzny – 60cm x 60cm x 21cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 7 | Wielkość komór – 40 cm x 50 cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 8 | Syfon – odpływ 2 cale bez przelewu | TAK |  |
| 9 | W zestawie – syfon, uchwyty do mocowania, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 10 | WAGA – 2,50 kg (+/-5%) | TAK /podać/ |  |

do zabudowy w szafce szer. 80cm

wpuszczany w blat

Rysunek poglądowy

Zlew dwukomorowy z ociekaczem – łącznie 1szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – dwukomorowy z ociekaczem | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - gładkie | TAK |  |
| 4 | Wymiar zewnętrzny – 75cm x 55cm x 15cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – dł/szer/gł: 35cm x 35 cm (+/-5%), 25x15x15 cm | TAK /podać wymiary/ |  |
| 6 | Syfon – odpływ 2 x 3,5” z przelewem | TAK |  |
| 7 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 8 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 9 | Kształt komory - owalny | TAK |  |
| 10 | Głębokość komory – 150mm | TAK |  |

Uwaga!

maksymalna długość 80cm

do zabudowy w szafce 90cm

Rysunek poglądowy:

Zlew jednokomorowy z ociekaczem – łącznie 5 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – 1 komora z ociekaczem | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - szczotkowane | TAK |  |
| 4 | Rozmiar zewnętrzny – 55cm x 40cm x 15cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – 31cm x 37cm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 6 | Syfon – odpływ 2 cale | TAK |  |
| 7 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 8 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 9 | Głębokość komory – 140mm (+/-5%) | TAK /podać wymiary/ |  |

Uwaga!

maksymalna długość 58cm

Rysunek poglądowy

Bateria ścienna z mieszalnikiem – łącznie 5 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa z ruchomą wylewką | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne: - długość wylewki max 250 mm - kolor: chrom - głowica ceramiczna | TAK |  |
| 3 | Funkcje: - perlator - ogranicznik wypływu wody max 9 l | TAK |  |
| 4 | Minimalna gwarancja: 5 lat | TAK |  |

Bateria stojąca z mieszalnikiem – łącznie 12 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria ścienna zlewozmywakowa, jednouchwytowa z ruchomą wylewką | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne: - wymiary wylewki mm (wys./dł.) max 275/220 - kolor: chrom - głowica ceramiczna - typ: jednouchwytowa | TAK /podać wymiary/ |  |
| 3 | Funkcje: - perlator - ogranicznik wypływu wody max 9 l | TAK |  |
| 4 | minimalna gwarancja: 5 lat | TAK /podać/ |  |

Kosz do segregacji – łącznie 10 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary cm (wys./szer./gł.) max: 42/36/42 | TAK /podać wymiary/ |  |
| 2 | Pojemność min. 20 l | TAK |  |
| 3 | Materiał: tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 4 | Przynajmniej dwie komory | TAK |  |

wysuwany kosz do zabudowy w szafce

maksymalny wymiar do montażu w szafce szer. 40cm

Rysunek poglądowy

Umywalka – łącznie 6 szt.

a) Umywalka ceramiczna – łącznie 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: średnica 36cm | TAK |  |
| 2 | Typ: wpuszczana w blat | TAK |  |
| 3 | Kształt: okrągła | TAK |  |
| 4 | Kolor: biały | TAK |  |
| 5 | Materiał: ceramiczna | TAK |  |
| 6 | Waga max 11 kg | TAK /podać/ |  |

umywalka ceramiczna okrągła o średnicy 36cm, wpuszczana w blat – 1 szt.

Rysunek poglądowy

b) Umywalka ze stali nierdzewnej – łącznie 5 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: średnica 45cm | TAK |  |
| 2 | Typ: wpuszczana w blat | TAK |  |
| 3 | Kształt: okrągła | TAK |  |
| 4 | Materiał: stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Waga max 1,5 kg | TAK /podać/ |  |

umywalka ze stali nierdzewnej okrągła o średnicy 45cm, wpuszczana w blat – 5szt.

Rysunek poglądowy

Pralko - suszarka do zabudowy – łącznie 1szt.

Do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: wys.x gł.x szer. max 82x55,5x59,6 | TAK /podać wymiary/ |  |
| 2 | Kolor: biały | TAK |  |
| 3 | Wsad prania: max 8kg | TAK /podać/ |  |
| 4 | Załadunek suszenia: max 5kg | TAK /podać/ |  |
| 5 | Dobór wody: automatyczny do wielkości załadunku, max 50l na pranie, max 100l na pranie z suszeniem | TAK /podać/ |  |
| 6 | Regulowanie szybkości wirowania | TAK |  |
| 7 | Klasa energetyczna: min.B | TAK /podać/ |  |
| 8 | Klasa efektywności prania: A | TAK |  |
| 9 | Klasa wirowania: min.B | TAK /podać/ |  |
| 10 | Szybkość wirowania: 600 – 1400 obr/min | TAK /podać/ |  |
| 11 | Zużycie energii na pranie: max 1,1kWh, na pranie z suszeniem max 6kWh | TAK /podać/ |  |
| 12 | Dostępne programy prania: autoczyszczenie, pranie wstępne, pranie szybkie (15min), bawełna, wełna, syntetyki, delikatny | TAK |  |
| 13 | Dostępne programy suszenia: bawełna, syntetyki, sterylizacja, odświeżanie, wybór stopnia suszenia | TAK |  |
| 14 | Ekran, wyświetlacz elektroniczny | Tak |  |
| 15 | Ochrona przed zalaniem, system kontroli piany | TAK |  |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, inne – podać jakie | TAK |  |
| 18 | Minimalny okres gwarancji: min.24 miesiące; serwis dostawcy – min 24 miesiące | TAK /podać oferowany/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Zmywarka kompaktowa do zabudowy w szafce module 60cm– łącznie 3szt.

Do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne: - wymiary cm (wys./szer./gł.) max: 45x55x51 - komora ze stali szlachetnej - klasa efektywności energetycznej: min. A+ - zużycie wody na cykl: max 6,5l - klasa suszenia: min. A - klasa zmywania: min. B - poziom hałasu: max 55dB - kolor: biały/srebrny - wydajność mycia: min. 6 kompletów naczyń jednorazowo - programowanie czasu startu - wskaźnik braku soli na panelu - wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu - wyświetlacz elektroniczny - wskaźnik czasu pozostałego do końca programu - świadectwa homologacji CE, VDE - rura doprowadzająca: 165-170cm - blacha chroniąca blat przed parą | TAK /podać wymiary i parametry/ |  |
| 2 | Programy i funkcje: - minimum 5 programów automatycznych w tym: 70st.,normalny 65st., ekologiczny 55st., skrócony 40st.; - wymiennik ciepła - elektroniczna regeneracja - trzyczęściowy system filtrów - zabezpieczenie przed zalaniem | TAK /podać ilość i rodzaj programów/ |  |
| 3 | System koszy: - kosz na sztućce - stojaki na talerze | TAK |  |
| 4 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

maksymalna szer. ok. 55cm

Zmywarka kompaktowa do zabudowy – 1 szt.

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiary 55x51x45 * (szer/gł/wys) | TAK /podać wymiary/ |  |
| 2 | jeden kosz, 6 kompletów | TAK |  |

Rysunek poglądowy

Lodówka – chłodziarka bez zamrażalnika podblatowa do zabudowy – łącznie 7 szt.

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne: - wymiary: wys./szer./.gł.: max 50x47x45 - pojemność netto: min 45l - klasa energetyczna: min. A+ - głośność: max 40dB - kolor: biały - zamiana drzwi - sterowanie mechaniczne - powłoka antybakteryjna | TAK |  |
| 2 | Programy i funkcje: - automatyczne odszranianie - sterowanie temperaturą - oświetlenie wewnętrzne - półki: min.1 - balkoniki: min. 2 | TAK |  |
| 3 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Lodówka - chłodziarka wysoka bez zamrażalnika do zabudowy – łącznie 3 szt.

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer  seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| LP | ###### OPIS PARAMETRU | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne: - wymiary: wys./szer./.gł.: max 180x54x55 - pojemność netto: max 330 - klasa energetyczna: min. A+ - głośność: max 40dB - kolor: biały - zamiana drzwi - sterowanie mechaniczne - automatyczne odszranianie - sterowanie temperaturą - oświetlenie wewnętrzne - klasa klimatyczna: N, SN, ST | TAK |  |
| 2 | Programy i funkcje: - oświetlenie wewnętrzne - półki: min. 6, z obramowaniem, pełnej szerokości - profilowana półka na butelki z zabezpieczeniem - półki na drzwiach: min. 5 - szuflada: min. 2, pełnej szerokości - pojemnik na jajka: min. 1 na 6 szt. - szuflada na warzywa: min. 1szt. z regulacją wilgotności | TAK |  |
| 3 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm