Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej

30000 euro

| 2)Nazwa nadana zamówieniu: | Dostawa sprzętu i wyposażenia – mikroskopy, lupy. |
| --- | --- |
| 3)Opis przedmiotu zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów i lup oraz innego sprzętu i wyposażenia określonego w załączniku nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. |
| 4)Pożądany termin wykonania: | Termin dostawy: do 10.04.2017r. |
| 5)Kryteria udziału: |  |
| 5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | nie dotyczy |
| 5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | nie dotyczy |
| 5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: | nie dotyczy |
| 5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| 6)Miejsce i forma składania ofert: | W siedzibie w godzinach pracy Muzeum (poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00) lub e-mail: janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl . |
| 7)Termin składania ofert: | Do dnia 10.03.2017 r., do godziny 12:00 |
| 8)Kryterium oceny ofert | Kryterium oceny ofert: 1. Cena brutto – 100% |
| 9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: | Jacek Bochiński Tel. 22 656 60 68 Janusz Kurczak Tel. 22 596 67 10 |
| 10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia. 11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami. 12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy 13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. |  |

Załącznik numer 1. Formularz ofertowy.

Zamawiający:                                                                                                    ( miejscowość, data) Muzeum Warszawy ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Nazwa i adres zgłaszającego				 Nr telefonu, e-mail: …………………………

…………………………….. 				Osoba do kontaktu: …………………..........

# (pieczątka)

# FORMULARZ  OFERTOWY

Oferujemy wykonanie ……………………………………………………….....................,

zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w  zapytaniu ofertowym za

wynagrodzeniem:

............................................zł brutto  (słownie brutto: ............................................................. .   Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia. Ponadto: Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3  lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

| L.p. | Przedmiot pracy, usługi lub dostawy | Odbiorca nazwa, adres | Wartość brutto w zł | Data wykonywania (dz-m-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ………………………. ……………………….. | ……………………. ……………………. | …….…………….zł | ................................... |
| 2 | ………………………. ………………………. | …………………… …………………… | ……..…………….zł | ................................... |

Części składowe ceny ofertowej:

| Numer i nazwa części | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |
| Dostawa sprzętu i wyposażenia – mikroskopy, lupy. |  |  |
| Wartość brutto słownie: |  |  |
| Wartość brutto słownie: |  |  |
| RAZEM |  |  |

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagany dokument załączam do niniejszej oferty.

……………………………………

(Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik numer 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Mikroskopy, lupy.

Kod CPV – 38600000-1

Poz. 1 – mikroskop podręczny cyfrowy na USB (do komputera) – łącznie 2 szt.

| Nazwa przedmiotu | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Mikroskop podręczny cyfrowy na USB (do komputera) Mikroskop cyfrowy. Rysunek poglądowy. | Podświetlenie LED, przycisk do szybkiej fotografii, powiększenie regulowane do 300 razy SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE: - sensor: typu CMOS o rozdzielczości 5 MP (megapikseli, milionów pikseli) - statyw: stabilny statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro - układ optyczny: układ soczewek przesuwających się względem sensora, filtr podczerwieni, wysokiej jakości szkło optyczne - ekwiwalent ogniskowej: 15,8 mm/FOV 13 stopni - zakres regulacji ostrości: 10 mm - 150 mm - oświetlenie: 8 super jasnych, białych diod LED z płynną regulacją jasności (pokrętło regulacji na kablu USB) - zakres dostępnych powiększeń: 20x-300x - spust migawki: przycisk na kablu USB lub funkcja w programie Smart Analysis Pro - ograniczenie wstrząsów - szybkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekundy - rozdzielczość obrazów statycznych: 5 MP (2582 x 1944), 3 MP (2048 x 1536), 2 MP (1600 x 1200), 1.3 MP (1280 x 960), 1 MP (1280 x 720) VGA (640 x 480) - głębia koloru: 24-bit RGB - rozdzielczość nagrań video i podglądu na żywo: 1280 x 960 - format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF - format zapisu video: AVI - regulacja balansu bieli: automatyczna - regulacja czasu ekspozycji: automatyczna - interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu - zasilanie: 5V poprzez port USB - długość przewodu USB: 1,4 m - obsługa systemów operacyjnych: Windows XP/Vista/7/8 oraz Mac OSX 10.6.-10.8 - minimalne wymagania systemowe: 512 MB RAM/64 MB pamięci video / wolny port USB / napęd CD-ROM - dołączone programowanie sterujące z funkcjami pomiarowymi i kalibracyjnymi: Delta Optical Smart Analysis Pro - języki oprogramowania: polski - wymiary - mikroskop: 110 x 35 mm; statyw: 170 x 120 x 155 mm - masa urządzenia ze statywem: około 630 gramów |

Poz. 2 -  lupa ręczna duża 1 – łącznie 1szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa ręczna duża 1. Lupa Bresser 2,5x / 85 mm aluminiowa z dwutrybowym podświetleniem diodowym lub tożsama; Lupa ręczna duża 1.rysunek poglądowy | Z podświetleniem LED, średnica soczewki około 10 cm, powiększenie 2,5 x Lupa ręczna o powiększeniu 2,5-krotnym z oświetleniem diodowym (3 pozycje - bez oświetlenia, oświetlenie 6 diodami, oświetlenie 12 diodami). Szklana optyka, aluminiowa oprawa, futerał Parametry techniczne: • średnica soczewki: 85 mm • powiększenie: 2,5x (oraz 4x w małej łezce peryferyjne do pola widzenia) • waga: 375 g (z bateriami; waga z bateriami i etui: 430 g) • zasilanie: 2 x AA (baterie "paluszki") |

Poz. 3  - Lupa ręczna duża 2. – łącznie 3 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa ręczna duża 2 Metalowa lupa 2x/4x 85mm podświetlana LED Bresser lub tożsama Lupa ręczna duża 2. Rysunek poglądowy | Z podświetleniem LED, średnica soczewki około 10 cm, powiększenie 2x / 4 x lub tylko 4 x Ręczna lupa metalowa z podświetleniem diodowym o średnicy 85 mm. Lupa posiada dodatkową małą soczewkę o powiększeniu x 4, pokrowiec Powiększenie 2x/4x Średnica soczewki 85mm- (szklana) Lupa wyposażona w wyścielany futerał do przechowywania. Źródło światła: 12 jasnych diod LED (12 lub 6). |

Poz. 4 – Lampa bezprzewodowa UV ręczna – razem 1 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lampa bezprzewodowa UV ręczna. Lampa bezprzewodowa UV ręczna. Rysunek poglądowy. | Ręczna lampa UV z długimi falami L80 Długofalowa ręczna lampa do wykrywania fluorescencji i luminescencji. Sprawność to 4W. Lampa posiadająca szerokie spektrum fali długiej - max. przy długości 366nm. Szczegóły: - sprawność: 4W - zasilanie: baterie 4szt AA |

Poz. 5 -  reflektor uniwersalny– łącznie 2 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Reflektor uniwersalny. Reflektor uniwersalny. Rysunek poglądowy | Naświetlacz LED 30W na statywie 170 cm 230V Barwa neutralna SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE : Pobór mocy 30W Barwa światła Neutralna Napięcie zasilania 230V AC Rodzaj diod Sanan Typ diod COB Strumień świetlny 2400 lm Ilość Kelwinów 4000 - 4500K Kąt świecenia 120 stopni Współczynnik CRI ¦} 70 Klasa wodoszczelności IP 65 Czas pracy 50.000 godzin Zastosowanie Zewnętrzne Kolor obudowy Czarny Mocowanie Uchwyt w komplecie Długość kabla zasilającego 350 cm (3,5 m) Temperatura pracy - 20 / + 45 st. C Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) 185 x 225 x 110 mm Certyfikaty CE, RoHS Gwarancja 24 miesiące |

Poz. 7 – Wizualizer stacjonarny - razem 1 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Wizualizer stacjonarny umożliwiający wyświetlanie skanowanych przedmiotów Wizualizer stacjonarny. Rysunek poglądowy | Parametry techniczne: - rozdzielczość matrycy: 5 MP - jakość wyświetlania: 1080p (1920 x 1080) - głowica skanująca ruchoma - zoom optyczny min: 16 x - zoom cyfrowy min. 10x - obszar skanowania: 400 x 300 mm - fokus: automatyczny/ręczny - wbudowana pamięć: tak - zapis na zewnętrznej karcie pamięci: karta SDHC, pamięć na port USB - podświetlany pulpit o min wymiarach: 210 x 297 mm - oświetlenie zewnętrzne regulowane: x 2 - typ oświetlenia: LED - porty komunikacyjne: Mini USB, USB, RS232 - wyjścia video: HDMI, VGA, Composite - wejścia video: VGA - waga: do 10 kg - wymiary max: 510 x 520 mm, wys. 700 mm Funkcje urządzenia: - automatyczna regulacja przesłony, - automatyczny balans bieli, - dzielenie ekranu, - negatyw/pozytyw, - obracanie obrazu, - stop klatka. Akcesoria w zestawie: - instrukcja obsługi w języku polskim, - oprogramowanie, pilot Gwarancja min: 3 lata |

Poz. 8 – Dalmierz laserowy – łącznie 1 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Dalmierz laserowy do pomiaru obiektów o dużych gabarytach Dalmierz laserowy. Rysunek poglądowy | Parametry techniczne: Zasięg; 30 m. Dokładność; +/- 2 mm. Klasa odporności; IP54. Waga; 100 g. Wymiary; 105 x 41 x 24 mm. Gwarancja; 1 rok firma 2 lata os. prywatna 3 lata po rejestracji. Podświetlany ekran; Tak. |

Poz. 9 – lupa precyzyjna 10x– łącznie 3 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa precyzyjna o powiększeniu 10x Lupa precyzyjna. Rysunek poglądowy. | Precyzyjna profesjonalna składana lupa z aplanatyczną soczewką umożliwiająca 10 krotne powiększenie obiektu Parametry techniczne: - średnica soczewki 23 mm - powiększenie 10x |

Poz. 10 – lupa precyzyjna 20x– łącznie 2 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa precyzyjna o powiększeniu 20x Lupa precyzyjna. Rysunek poglądowy. | Precyzyjna profesjonalna składana lupa z aplanatyczną soczewką umożliwiająca 10 - krotne powiększenie obiektu Parametry techniczne: - średnica soczewki 23 mm - powiększenie 20x Gwarancja: 2 lata |

Poz. 11 -   lupa podświetlana 8 dioptrii– łącznie 2 szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa podświetlana. Lupa podświetlana. Rysunek poglądowy. | lupa stojąca z podstawą, pozwalająca na oglądanie obiektów w powiększeniu. Parametry techniczne: - moc optyczna lupy (powiększenie): 8 dioptrii (3x) - średnica soczewki: 127 mm - średnica lupy: 225 mm - zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz - masa: 6kg |

Poz. 12 – Profesjonalna lupa – okulary powiększające 3x – łącznie 1szt.

|  | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Lupa – okulary powiększające 3x Lupa - okulary. Rysunek poglądowy. | ## Okulary powiększające 3x , umożliwiające oglądanie drobnych obiektów, odczytywanie punc itp. Lupa powiększająca z podwójną soczewką i zabudowaną oprawą zakładaną na głowę. Soczewka z tworzywa ( PXM lightweight ) o podwyższonej odporności na zarysowania, oprawa-osłona soczewki z czarnego tworzywa nie powodującego odbić światła. Parametry techniczne: - powiększenie 3,0 x - odległość robocza - 160 mm Funkcje urządzenia: - wymienne soczewki - doskonała jakość - osłona-oprawa z soczewką może być szybko podniesiona kiedy nie jest potrzebna - lekka konstrukcja - nie ogranicza pola widzenia - możliwe dokupienie zapasowej lub soczewki o innym powiększeniu - okulary posiadają elastyczny pasek regulowany za pomocą rzepa - na powierzchni przylegającej do czoła specjalna gąbka - gwarancja min: 2 lata |

Poz. 13 -  Suwmiarka cyfrowa– łącznie 1szt.

|  | ## Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Suwmiarka cyfrowa. Suwmiarka cyfrowa. Rysunek poglądowy | ## Suwmiarka cyfrowa (mechaniczna) 530-123, ±0,03 mm, 0,02 mm, z kalibracją ISO Parametry techniczne: Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką przeciwodblaskową , matową, chromowaną . Powierzchnie pomiarowe szlifowane. |

Poz. 14 – Suwmiarka z noniuszem – łącznie 2 szt.

|  | ## Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Suwmiarka z noniuszem. Suwmiarka z noniuszem. Rysunek poglądowy | ## Suwmiarka cyfrowa (mechaniczna) 530-123, ±0,03 mm, 0,02 mm, z kalibracją ISO Parametry techniczne: Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką przeciwodblaskową , matową, chromowaną . Powierzchnie pomiarowe szlifowane. |