Warszawa, 07.03.2017r.

W odpowiedzi na pytania:

* 1. czy zamawiający wymaga aby lampy bakteriobójcze były wyposażone w liczniki czasu pracy, zarówno do lampy przepływowej jaki i do lampy bezpośredniego działania;
  2. czy oferowane lampy bakteriobójcze mają być przeznaczone do montażu ścienno-sufitowego, czy być dostarczone na podstawie jezdnej.

Muzeum Warszawy odpowiada:

1. zamawiający wymaga, aby lampy bakteriobójcze były wyposażone w liczniki pracy,
2. zamawiający wymaga, aby lampy bakteriobójcze były na podstawie jezdnej.

(-) Janusz Kurczak