Warszawa, 09.03.2017r.

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „dostawę – lampy bakteriobójcze” do siedziby głównej Muzeum Warszawy”, realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

W odpowiedzi na złożone zapytanie:

1. Proszę o precyzyjną odpowiedź o licznikach czasu pracy, gdyż sformułowanie „zamawiający wymaga, aby lampy bakteriobójcze były wyposażone w liczniki pracy” można interpretować na dwa sposoby, albo że każda lampa ma mieć licznik, albo, że każda lampa ma mieć 2 liczniki.

Zamawiający będzie wymagał 2 liczników czasu pracy (ze względu na dwie niezależnie działające lampy) tj. pierwszy do lampy przepływowej, drugi do lampy bezpośredniego działania.

(-) Janusz Kurczak