Warszawa, 07.09. 2018 roku

**Odpowiadając na pytania telefoniczne kontrahentów w sprawie opisu folii wyjaśniam co następuje:**

Zamawiający oczekuje folii o parametrach, dzięki którym będzie możliwie duże zatrzymanie energii słonecznej

i cieplnej; w Związku z tym Zamawiający dokonuje korekty parametrów i określa je w następujący sposób (+-5%):

a. przepuszczalność światła widzialnego 70%

b. odbicie światła widzialnego 7%

c. transmisja promieni UV 1%

d. redukcja całkowitej energii słonecznej 45%

e. redukcja rażenia słonecznego 30%

f. współczynnik refleksu 27%

g. współczynnik absorbcji 25%

h. współczynnik transmisji 45%

i. współczynnik zaciemnienia 0,5

W związku z treścią niniejszej odpowiedzi Zamawiający postanowił przedłużyć termin przesyłania ofert do

14 września, godz. 10.00

**(-) Janusz Kurczak**