**1) Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30 000 euro**

**Nr 31 / 2017**

**1)Nazwa i adres zamawiającego:** Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa.

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Opis przedmiotu zamówienia:** | **Przedmiotem umowy będzie:**  **I. Roczne świadczenie usług konserwacji instalacji, stała 24 godzinna gotowość usuwania usterek, c.o. i wod-kan, ogrzewania podłogowego, kotła grzewczego gazowego, węzłów cieplnych, hydroforni, kotła grzewczego olejowego w Muzeum Warszawy i Oddziałach: MWP, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Woli, CIZ, Muzeum Farmacji, Muzeum Ordynariatu Polowego, Pracownia Konserwacji Mebli.** **II. Część otwarta umowy - płatność za faktycznie wykonane usługi np. awarie, modernizacje do maksymalnej kwoty umowy.**  **I. Prace w ramach stałych codziennych obowiązków:**  **1. Muzeum Warszawy**, ul. Rynek Starego Miasta 28 - usługi wodno-kanalizacyjne oraz opieka nad hydrofornią Zestaw Hydroforowy **HydroMulti-E firmy Grundfos**.(pompy obiegu, wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów) konserwacja **węzła cieplnego** (wymiana filtrów), Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O, konserwacja Zasów burzowych.  **2. Muzeum Farmacji**, ul. Piwna 31/33 - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych.  **3. Muzeum Woli**, ul. Srebrna 12 - - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury,  oraz opieka nad szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów) konserwacja **węzła cieplnego** (wymiana filtrów), Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O., **konserwacja hydrantów**.  **4. Muzeum Ordynariatu Polowego**, ul. Długa 13/15 - usługi wodno-kanalizacyjne przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O.  **5. Centrum Interpretacji Zabytku** - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O.  **6. Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry**, gmina Czosnów - usługi wodno-kanalizacyjne oraz konserwacja i serwis nad **olejowym kotłem grzewczym firmy DE DIETRICH GT335** **wraz ze zbiornikami 4x 1500L** udokumentowane protokółami wraz z odpowiednimi uprawnieniami osób wykonujących usługę, - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów), wymiana zaworów napełniających i spustowych w kompaktach, wymiana wężyków przy kompaktach i bateriach oraz zaworów odcinających, Czyszczenie syfonów i przepchanie podejść odpływowych, wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O., **konserwacja hydrantów zewnętrznych**.  **7. Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych**, ul. Dzielna 6 - - usługi wodno-kanalizacyjne, przepychanie kanalizacji, czyszczenie syfonów, odpowietrzanie grzejników, wymiana armatury,  oraz opieka nad szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów) konserwacja węzła cieplnego (wymiana filtrów), Kompleksowa konserwacja nad instalacją ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach C.O.  **8. Muzeum Warszawskiej, ul. Targowa 50-52:**  **Usługi wodno-kanalizacyjne**  **Usługi konserwacji centralnego ogrzewania** również konserwacja ogrzewania podłogowego likwidacja ewentualnych nieszczelności, wymiana uszczelek  **Konserwacja i serwis gazowego kotła grzewczego** centralnego ogrzewania, udokumentowane protokółami wraz z odpowiednimi uprawnieniami osób wykonujących usługę.  **Opieka nad hydrofornią** **Zestaw Hydro2000-MECRE10-3 PFV**(pompy obiegu, szczelność instalacji, ewentualna wymiana uszczelek, zaworów, elektrozaworów)  Dodatkowe prace w Muzeum Warszawy i Oddziałach w ramach serwisu:  **1.** **Czyszczenie rewizji deszczowych we wszystkich obiektach Muzeum Warszawy minimum dwa razy do roku.**  **2. Konserwacja pomp zanurzeniowych i do brudnej wody w Obiektach. Po za: Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytku, Oddział Archeologii i Konserwacji Mebli, ul. Dzielna.**  **3. Obsługa/konserwacja systemu nawadniania zieleni w Centrum Interpretacji Zabytku i Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry.**  **4. Odpowietrzanie, nawadnianie instalacji C.O. na Obiektach Muzeum Warszawy.**  **II. Część otwarta umowy wyceniana wg 11tu przykładowych czynności na potrzeby wyceny uśrednionej (tabela w załączeniu w formularzu ofertowym)**  **Do rozliczenia prac będziemy stosować kwoty netto z narzutami ustalone w wyniku zamówienia i zawartych w przyjętej ofercie:**  **Kwoty typowych usług hydraulicznych:**  **1. Drobne prace hydrauliczne np. wymiana uszczelek w baterii**  **2. Montaż podejścia stelaża**  **3. Montaż umywalki na wspornikach zlewozmywak, umywalka, wanna)**  **4. Montaż baterii**  **5. Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych**  **6. Montaż szafki rozdzielacza podłogowego**  **7. Montaż toalety podtynkowej na stelażu**  **8. Wykonanie podejścia pod grzejniki z tworzywa sztucznego skład serwisowanej instlacji**  **9. Koszt uczestnictwa w odbiorach nowo zainstalowanej instlacji wod-kan w siedzibie głównej Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta**  **10. Podjęcie działań w trybie awarii:**  **a) Podjęcie działań w trybie na terenie Warszawy**  **b) Podjęcie działań w trybie awarii**  **Muzeum Warszawy – Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry**  **Jeden pracownik dyżurujący od godz: 8:00 do 16:00 na potrzeby Muzeum Warszawy i Oddziałów oraz zagwarantowana mobilność pracownika w dojazdach do Muzeum Warszawy i jego Oddziałów.**  **Dodatkowo:**  **Udokumentowane doświadczenie pracy na zabytkach min 3 lata.**  **Referencje minimum 3 obiekty w ciągu roku 2016.**  **Czas reakcji na awarię.**  **Ubezpieczenie OC firmy na min 50.000.00zł** |
| **3)Pożądany termin wykonania:** | Umowa od dnia: luty.2017r. do dnia: styczeń 2018r. |
| **4)Miejsce i forma składania ofert:** | Osobiście Muzeum Warszawy, ul. Jezuicka 1/3 pokój nr 403 lub e-mail: rafal.konski@muzeumwarszawy.pl |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia: 09.02.2017r. do godziny: 15:00. |
| **8)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Rafał Koński 600 665 918 lub 0225966731  Andrzej Karolak: 502244581 |
| 1. ***Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.*** 2. ***Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.*** 3. ***Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy*** 4. ***Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** | |

**FORMULARZ OFERTOWY W ZAŁĄCZENIU**