**Załącznik nr 2 B do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Zlew dwukomorowy bez ociekacza – łącznie 4 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – dwukomorowy bez ociekacza | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - mikrolen | TAK |  |
| 4 | Wymiar zewnętrzny – (szer./dł./gł.) 50cm x 50cm x 21cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – 25x40x21 (+/-5%); 15x40x19 (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 6 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 7 | Syfon – 2 x 3,5” z przelewem | TAK |  |
| 8 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca |  |  |

Uwaga!

maksymalny wymiar zewnętrzny 60cm

do zabudowy w szafce szer. 60cm

****

Rysunek poglądowy

**Zlew jednokomorowy - gospodarczy – łącznie 1szt.**

**(inaczej: komora gospodarcza)**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Sposób montażu – podwieszany | TAK |  |
| 3 | Typ – 1 komora | TAK |  |
| 4 | Wykończenie - gładkie | TAK |  |
| 5 | Grubość stali – 0,9 mm | TAK |  |
| 6 | Rozmiar zewnętrzny – 60cm x 60cm x 21cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 7 | Wielkość komór – 40 cm x 50 cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 8 | Syfon – odpływ 2 cale bez przelewu | TAK |  |
| 9 | W zestawie – syfon, uchwyty do mocowania, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 10 | WAGA – 2,50 kg (+/-5%) | TAK  /podać/ |  |

do zabudowy w szafce szer. 80cm

wpuszczany w blat



Rysunek poglądowy

**Zlew dwukomorowy z ociekaczem – łącznie 1szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – dwukomorowy z ociekaczem | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - gładkie | TAK |  |
| 4 | Wymiar zewnętrzny – 75cm x 55cm x 15cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – dł/szer/gł: 35cm x 35 cm (+/-5%), 25x15x15 cm | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 6 | Syfon – odpływ 2 x 3,5” z przelewem | TAK |  |
| 7 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 8 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 9 | Kształt komory - owalny | TAK |  |
| 10 | Głębokość komory – 150mm | TAK |  |

**Uwaga!**

maksymalna długość 80cm

do zabudowy w szafce 90cm

Rysunek poglądowy:



**Zlew jednokomorowy z ociekaczem – łącznie 5 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | Typ – 1 komora z ociekaczem | TAK |  |
| 3 | Wykończenie - szczotkowane | TAK |  |
| 4 | Rozmiar zewnętrzny – 55cm x 40cm x 15cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 5 | Wielkość komór – 31cm x 37cm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 6 | Syfon – odpływ 2 cale | TAK |  |
| 7 | W zestawie – syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca | TAK |  |
| 8 | Rodzaj – wpuszczany w blat | TAK |  |
| 9 | Głębokość komory – 140mm (+/-5%) | TAK  /podać wymiary/ |  |

**Uwaga!**

**maksymalna długość 58cm**



Rysunek poglądowy

**Bateria ścienna z mieszalnikiem – łącznie 5 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa z ruchomą wylewką | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne:   1. długość wylewki max 250 mm 2. kolor: chrom 3. głowica ceramiczna | TAK |  |
| 3 | Funkcje:   1. perlator 2. ogranicznik wypływu wody max 9 l | TAK |  |
| 4 | Minimalna gwarancja: 5 lat | TAK |  |

**Bateria stojąca z mieszalnikiem – łącznie 12 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria ścienna zlewozmywakowa, jednouchwytowa z ruchomą wylewką | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne:   1. wymiary wylewki mm (wys./dł.) max 275/220 2. kolor: chrom 3. głowica ceramiczna 4. typ: jednouchwytowa | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 3 | Funkcje:   1. perlator 2. ogranicznik wypływu wody max 9 l | TAK |  |
| 4 | minimalna gwarancja: 5 lat | TAK  /podać/ |  |

**Kosz do segregacji – łącznie 10 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary cm (wys./szer./gł.) max: 42/36/42 | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 2 | Pojemność min. 20 l | TAK |  |
| 3 | Materiał: tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 4 | Przynajmniej dwie komory | TAK |  |

wysuwany kosz do zabudowy w szafce

maksymalny wymiar do montażu w szafce szer. 40cm



Rysunek poglądowy

**Umywalka – łącznie 6 szt.**


**a) Umywalka ceramiczna – łącznie 1 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: średnica 36cm | TAK |  |
| 2 | Typ: wpuszczana w blat | TAK |  |
| 3 | Kształt: okrągła | TAK |  |
| 4 | Kolor: biały | TAK |  |
| 5 | Materiał: ceramiczna | TAK |  |
| 6 | Waga max 11 kg | TAK  /podać/ |  |

umywalka ceramiczna okrągła o średnicy 36cm, wpuszczana w blat – 1 szt.



Rysunek poglądowy

**b) Umywalka ze stali nierdzewnej – łącznie 5 szt.**

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................


Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: średnica 45cm | TAK |  |
| 2 | Typ: wpuszczana w blat | TAK |  |
| 3 | Kształt: okrągła | TAK |  |
| 4 | Materiał: stal nierdzewna | TAK |  |
| 5 | Waga max 1,5 kg | TAK  /podać/ |  |

umywalka ze stali nierdzewnej okrągła o średnicy 45cm, wpuszczana w blat – 5szt.

Rysunek poglądowy



**Pralko - suszarka do zabudowy – łącznie 1szt.**

Do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: wys.x gł.x szer. max 82x55,5x59,6 | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 2 | Kolor: biały | TAK |  |
| 3 | Wsad prania: max 8kg | TAK  /podać/ |  |
| 4 | Załadunek suszenia: max 5kg | TAK  /podać/ |  |
| 5 | Dobór wody: automatyczny do wielkości załadunku, max 50l na pranie, max 100l na pranie z suszeniem | TAK  /podać/ |  |
| 6 | Regulowanie szybkości wirowania | TAK |  |
| 7 | Klasa energetyczna: min.B | TAK  /podać/ |  |
| 8 | Klasa efektywności prania: A | TAK |  |
| 9 | Klasa wirowania: min.B | TAK  /podać/ |  |
| 10 | Szybkość wirowania: 600 – 1400 obr/min | TAK  /podać/ |  |
| 11 | Zużycie energii na pranie: max 1,1kWh, na pranie z suszeniem max 6kWh | TAK  /podać/ |  |
| 12 | Dostępne programy prania: autoczyszczenie, pranie wstępne, pranie szybkie (15min), bawełna, wełna, syntetyki, delikatny | TAK |  |
| 13 | Dostępne programy suszenia: bawełna, syntetyki, sterylizacja, odświeżanie, wybór stopnia suszenia | TAK |  |
| 14 | Ekran, wyświetlacz elektroniczny | Tak |  |
| 15 | Ochrona przed zalaniem, system kontroli piany | TAK |  |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, inne – podać jakie | TAK |  |
| 18 | Minimalny okres gwarancji: min.24 miesiące; serwis dostawcy – min 24 miesiące | TAK  /podać oferowany/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

**Zmywarka kompaktowa do zabudowy w szafce module 60cm– łącznie 3szt.**

Do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne:   1. wymiary cm (wys./szer./gł.) max: 45x55x51 2. komora ze stali szlachetnej 3. klasa efektywności energetycznej: min. A+ 4. zużycie wody na cykl: max 6,5l 5. klasa suszenia: min. A 6. klasa zmywania: min. B 7. poziom hałasu: max 55dB 8. kolor: biały/srebrny 9. wydajność mycia: min. 6 kompletów naczyń jednorazowo 10. programowanie czasu startu 11. wskaźnik braku soli na panelu 12. wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu 13. wyświetlacz elektroniczny 14. wskaźnik czasu pozostałego do końca programu 15. świadectwa homologacji CE, VDE 16. rura doprowadzająca: 165-170cm 17. blacha chroniąca blat przed parą | TAK  /podać wymiary i parametry/ |  |
| 2 | Programy i funkcje:   1. minimum 5 programów automatycznych w tym: 70st.,normalny 65st., ekologiczny 55st., skrócony 40st.; 2. wymiennik ciepła 3. elektroniczna regeneracja 4. trzyczęściowy system filtrów 5. zabezpieczenie przed zalaniem | TAK  /podać ilość i rodzaj programów/ |  |
| 3 | System koszy:   1. kosz na sztućce 2. stojaki na talerze | TAK |  |
| 4 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK  /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

maksymalna szer. ok. 55cm

**Zmywarka kompaktowa do zabudowy – 1 szt.**

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiary 55x51x45 \* (szer/gł/wys) | TAK  /podać wymiary/ |  |
| 2 | jeden kosz, 6 kompletów | TAK |  |



**Rysunek poglądowy**

**Lodówka – chłodziarka bez zamrażalnika podblatowa do zabudowy – łącznie 7 szt.**

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne:   1. wymiary: wys./szer./.gł.: max 50x47x45 2. pojemność netto: min 45l 3. klasa energetyczna: min. A+ 4. głośność: max 40dB 5. kolor: biały 6. zamiana drzwi 7. sterowanie mechaniczne 8. powłoka antybakteryjna | TAK |  |
| 2 | Programy i funkcje:   1. automatyczne odszranianie 2. sterowanie temperaturą 3. oświetlenie wewnętrzne 4. półki: min.1 5. balkoniki: min. 2 | TAK |  |
| 3 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK  /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm

**Lodówka - chłodziarka wysoka bez zamrażalnika do zabudowy – łącznie 3 szt.**

do zabudowy w „szafce” module 60cm

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………....................

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………............................

Producent:……………………………… numer seryjny:………………… Kraj pochodzenia: …………………

| **LP** | OPIS PARAMETRU | **Parametr graniczny wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane techniczne:   1. wymiary: wys./szer./.gł.: max 180x54x55 2. pojemność netto: max 330 3. klasa energetyczna: min. A+ 4. głośność: max 40dB 5. kolor: biały 6. zamiana drzwi 7. sterowanie mechaniczne 8. automatyczne odszranianie 9. sterowanie temperaturą 10. oświetlenie wewnętrzne 11. klasa klimatyczna: N, SN, ST | TAK |  |
| 2 | Programy i funkcje:   1. oświetlenie wewnętrzne 2. półki: min. 6, z obramowaniem, pełnej szerokości 3. profilowana półka na butelki z zabezpieczeniem 4. półki na drzwiach: min. 5 5. szuflada: min. 2, pełnej szerokości 6. pojemnik na jajka: min. 1 na 6 szt. 7. szuflada na warzywa: min. 1szt. z regulacją wilgotności | TAK |  |
| 3 | Gwarancja – min. 24 miesiące, serwis dostawcy min.24 miesiące | TAK  /podać max/ |  |

do zabudowy w „szafce” module 60cm