**Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Określenie przedmiotu zamówienia:** dostarczenie czujników/detektorów kompatybilnych z zainstalowanym systemem Piccolo firmy Profort, według specyfikacji:

1. Czujnik monitorowania warunków klimatycznych

Wymagana ilość 60 czujników monitorowania warunków klimatycznych wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu climaSpot z funkcją wysyłającą ostrzeżenia do jednostki centralnej o niskim stanie baterii |
| 2. | Zastosowanie | Monitorowanie temperatury i wilgotności w przestrzeni objętej zasięgiem czujki, inicjowanie alarmów na stacji nadzorującej |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 2 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Czujnik sejsmiczno - magnetyczny

Wymagana ilość 120 czujników wstrząsowo-magnetycznych wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu combiSpot, który zawiera czujnik sejsmiczny reagujący na wibracje z funkcją regulacji czułości za pomocą jednostki centralnej systemu oraz dwa czujniki magnetyczne  |
| 2. | Zastosowanie | Czujnik przeznaczony do ochrony eksponatów np. obrazów  |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 3 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Czujnik sejsmiczny z wbudowanym sygnalizatorem

Wymagana ilość 120 czujników sejsmicznych z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu buzzerSpot, który zawiera czujnik sejsmiczny reagujący na wibracje z funkcją regulacji czułości za pomocą jednostki centralnej systemu, czujnik magnetyczny oraz sygnalizator akustyczny  |
| 2. | Zastosowanie | Czujnik przeznaczony do ochrony eksponatów np. obrazów  |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 3 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Czujnik podczerwieni

Wymagana ilość 40 czujników podczerwieni wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu infraSpot, który zawiera aktywny czujnik podczerwieni który mierzy odległość od chronionego obiektu |
| 2. | Zastosowanie | Czujnik przeznaczony do ochrony eksponatów np. obrazów lub rzeźb i innych obiektów wolnostojących |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 2 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Aktywny detektor ruchu

Wymagana ilość 40 aktywnych detektorów ruchu wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu ultraSpot, który służy do wykrywania ruchu w bliskiej odległości przed czujnikiem |
| 2. | Zastosowanie | Detektor przeznaczony do ochrony gablot  |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 1.5 roku |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 95 x 47 x 24 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Pilot z przyciskiem napadowym

Wymagana ilość 20 pilotów z przyciskiem napadowym wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy przenośny przycisk alarmowy z programowaniem funkcji w jednostce centralnej |
| 2. | Zastosowanie | Wysyłanie dwóch typów sygnałów: alarm, pomoc  |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 3 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 58 x 35 x 15 mm max |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Czujnik sejsmiczny

Wymagana ilość 30 czujników sejsmiczny wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu vibraSpot, który zawiera czujnik sejsmiczny reagujący na wibracje z funkcją regulacji czułości za pomocą jednostki centralnej systemu  |
| 2. | Zastosowanie | Czujnik przeznaczony do ochrony eksponatów np. obrazów  |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 3 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

1. Czujnik podczerwieni

Wymagana ilość 20 czujników podczerwieni wg. specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru lub cechy | Opis wymogów |
| 1. | Typ urządzenia | Bezprzewodowy detektor typu infraSpot Buzzer, który zawiera aktywny czujnik podczerwieni który mierzy odległość od chronionego obiektu oraz sygnalizator akustyczny |
| 2. | Zastosowanie | Czujnik przeznaczony do ochrony eksponatów np. obrazów lub rzeźb i innych obiektów wolnostojących |
| 3. | Zasilanie | Bateryjne, trwałość baterii min. 2 lata |
| 4. | Kompatybilność | Współpraca z istniejącą jednostką centralną systemu Piccolo |
| 5. | Wymiary  | 79 x 39 x 9 mm max. |
| 6. | Pochodzenie | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące dla firm i instytucji |

# Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pieczęć wykonawcy)

## OFERTA

Pełna nazwa wykonawcy:

Siedziba i adres wykonawcy:

REGON: NIP:

Telefon: Fax:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego publicznego „dostawa czujek do indywidualnego systemu ochrony zbiorów PICCOLO PROFORT numer postępowania MW/ZP/11/PN/2017 oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę:

**Cena oferty brutto:** ……………………………………………………………………………………. zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………...)

Termin dostawy ………………………………………… dni

Okres gwarancji ……………………. lat

*\*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym. Do ceny oferty brutto Wykonawca zobowiązany jest doliczyć koszty transportu oraz inne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.*

Dane podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/com, (jeżeli dotyczy):

*Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców*

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
2. Zaoferowana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), ewentualnych upustów i rabatów.

Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.

Uważamy się za związanych ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. Informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).\*

*\*w przypadku zastrzeżenia części oferty należy* ***wykazać****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia zastrzeżonych informacji osobom trzecim, bez żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy.*

Oferta wraz z załącznikami zawiera \_\_\_\_\_\_\_\_ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu

**Część A. (należy wypełnić obligatoryjnie)**

**Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w prowadzonym przez Muzeum Warszawy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę czujek do indywidualnego systemu ochrony zbiorów PICCOLO PROFORT” oświadczam, że Wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. zdolności technicznej i zawodowej.

(określone w rozdziale 5 ustęp 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

……………………………………………………………………………………………

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**Część B. (należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów)**

**Oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca polega na następujących zasobach innych podmiotów:

(należy wskazać dane podmiotu oraz zakres zasobów danego podmiotu)

……………………………………… - w zakresie: ……………………………………………………………………………………

……………………………………… - w zakresie: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego na dostawa czujek do indywidualnego systemu ochrony zbiorów PICCOLO PROFORT oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………………………………………………………

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa czujek do indywidualnego systemu ochrony zbiorów PICCOLO PROFORT oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 lub ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, które są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(Miejscowość),* dnia …………………. R.

 …………………………………………

# Załącznik 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa** czujek do indywidualnego systemu ochrony zbiorów PICCOLO PROFORT (zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”).
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 roku (**załącznik numer 1 do Umowy**) i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (**załącznik numer 2 do Umowy**).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie \_\_\_ dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć Przedmiot Umowy
do Muzeum Warszawy (siedziba Zamawiającego), wnieść Przedmiot Umowy do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego, a także dokonać wszystkich innych czynności zgodnie z opisem przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla 5 pracowników Zamawiającego.

**§2**

**UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO WYKONANIA UMOWY**

* + 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
		2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
		3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, a także do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
		4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące Umowę ze strony Wykonawcy nie będą wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją Umowy informacji uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich udostępniać osobom/podmiotom trzecim.

**§3**

**SPOSÓB WYKONANIA UMOWY**

* + - 1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

Edward Nowak, tel. 603 645 641, e-mail edward.nowak@muzeumwarszawy.pl

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

 ..........................., tel. ................, e-mail .......................

1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie protokół przyjęcia Przedmiotu Umowy. Podpisanie protokołu przyjęcia Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.
3. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie.

**§4**

**WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawianego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszt dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu.
4. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest adres siedziby Zamawiającego.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

**§5**

**KARY UMOWNE**

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 0,5% wartości wynagrodzenia wskazanego w
§ 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości do 0,2% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku innego niż określone w ust. 1 i 2 nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 0,5% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
5. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§6**

**RĘKOJMIA I GWARANCJA**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot Umowy nosi wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady Przedmiotu Umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o rękojmi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy na okres \_\_\_ lat licząc od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest - według wyboru Zamawiającego - do wymiany wadliwej rzeczy na nową lub jej naprawy.
4. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
5. Zgłoszenie może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego na numer tel. \_\_\_\_\_\_, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres \_\_\_\_\_\_.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać takiej wymiany lub naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

**§ 7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na piśmie o zmianie adresu, doręczenie na poprzedni adres wynikający z Umowy, uważane jest za skuteczne
3. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma wpływu na żadne inne postanowienia niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa będzie interpretowane i zmieniona w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do woli stron wyrażonej w niniejszej umowie.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Załączniki wskazane w treści umowy stanowią jej integralną część.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

# Załącznik 6 do SIWZ Wzór protokołu odbioru

**WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU**

Miejsce dokonania odbioru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data dokonania odbioru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ze strony Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa i adres)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej)*

Ze strony Zamawiającego:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa i adres)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imiona i nazwiska osób upoważnionych)*

Potwierdzenie zgodności, jakości wykonanego systemu \*:

* Tak\*
* Nie\* - zastrzeżenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie)

Końcowy wynik odbioru:

* Pozytywny\*
* Negatywny\* - zastrzeżenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie)

Podpisy:

* 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego)* (*Przedstawiciel Wykonawcy*)